海门市临江新区生物医药产学研合作交流中心

香港浸会大学（海门）科技研究院

新建实验室项目

### 竣工环境保护验收报告情况说明

### 二〇一八年一月

### 情况说明

本项目履行了“三同时”制度，制定了相关环境管理制度和环保岗位职责，设立相关环保管理机构并配有相关管理人员。

验收监测期间，本项目总排口废水pH值、COD、SS的测定值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的测定值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级标准，各污染物因子年排放总量均达到批复要求；

该项目有组织废气甲醇、氯化氢、非甲烷总烃监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，有组织乙腈、二氯甲烷、三氯甲烷监测值符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》相应推算值，各污染物因子年排放总量均达到批复要求；无组织废气甲醇、氯化氢、非甲烷总烃监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，无组织乙腈、二氯甲烷监测值符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)接触限值，无组织三氯甲烷监测值符合多介质环境目标值（MEG）标准；

本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中表1中3类标准；

本项目产生的危险废物有废药剂、实验废水、清洗废水、废弃容器、废活性炭，均分类收集后委托南通升达废料处理有限公司处理，厂内暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的规定要求；生活垃圾由环卫部门定期清运。实现固废零排放。

现有以下几点情况说明：

1、验收项目相比环评增加了69台通风橱，通风橱用于收集实验室实验过程中挥发的试剂，将实验室无组织废气收集处理后经排气筒排放，有利于实验室及周边环境，对照《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

2、此次验收不包含核磁共振仪器的验收。

3、本次项目生产工艺及原辅材料和环评相比，没有变动；本项目废气污染防治措施，和环评相比，没有变动；废水、噪声污染防治措施，和环评相比，没有变动；验收项目其它方面基本没有变动。